Odporność infrastruktury na zmiany klimatu:

Przykładowy opis (uwaga, opis trzeba dostosować do konkretnego wniosku i inwestycji).

Projekt, obejmujący ……………..  (podać rodzaj inwestycji ……) został szczegółowo przeanalizowany pod kątem odporności na zmiany klimatu. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej uwzględniono potencjalne przyszłe skutki zmian klimatycznych oraz przyjęto rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ tych zmian na obiekt i jego funkcjonowanie w dłuższej perspektywie czasowej.

Szczegółowo uwzględniono następujące aspekty:

- Ekstremalne temperatury i upały: Projekt obejmuje  (… podać konkretne rozwiązania, np. zastosowanie energooszczędnych systemów klimatyzacji, zastosowanie materiałów budowlanych odbijających promieniowanie słoneczne, montaż zielonego dachu ograniczającego nagrzewanie). Te działania mają na celu zapewnienie komfortu użytkowania obiektu w okresach intensywnych upałów oraz obniżenie zapotrzebowania na energię związaną z chłodzeniem.

- Intensywne opady i powodzie: W projekcie przewidziano (… podać konkretne rozwiązania, np. ulepszenie systemów odwadniania terenu, budowę zbiorników retencyjnych, zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni, wzmocnienie fundamentów, izolację przeciwwilgociową). Te działania mają na celu zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem i podtopieniami w przypadku intensywnych opadów oraz zapewnienie bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania obiektu.

- Silne wiatry i ekstremalne zjawiska pogodowe dot. stabilności konstrukcji: Przyjęto rozwiązania wzmacniające konstrukcję obiektu  (……… podać konkretne rozwiązania, np. wzmocnienie dachu, wymianę okien na odporne na wiatr, dobór odpowiednich materiałów elewacyjnych). Ma to na celu minimalizację ryzyka uszkodzeń budynku w przypadku silnych wiatrów, wichur czy innych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

- Efektywność energetyczna: Stolarka okienna i drzwiowa o niskim współczynniku przenikania ciepła ( …. podać przyjęte rozwiązania …)  oraz wysoka odporność na obciążenie wiatrem (klasa ….) zapewniają doskonałą szczelność budynku, co pozwala na minimalizację strat energetycznych, szczególnie w obliczu wzrastających kosztów energii oraz zmieniających się warunków pogodowych, takich jak silne wiatry czy fale upałów.

- Zrównoważone zasilanie energetyczne: Budynek będzie ogrzewany za pomocą gazowego kotła kondensacyjnego o wysokiej efektywności, co nie tylko zapewnia odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku, ale także ogranicza emisję gazów cieplarnianych, co jest istotne w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

- Długowieczność obiektu: Infrastruktura budynku została zaprojektowana tak, aby wytrzymać co najmniej 30 lat użytkowania. Solidne materiały, staranne wykonanie oraz  zaawansowane technologie izolacyjne zwiększają żywotność obiektu, nawet w obliczu intensyfikacji ekstremalnych zjawisk pogodowych przewidywanych w przyszłości.

Ponadto, przy doborze materiałów budowlanych i systemów technicznych kierowano się kryteriami środowiskowymi i efektywnością energetyczną, aby ograniczyć wpływ samego obiektu na zmiany klimatu (minimalizacja emisji gazów cieplarnianych).

Podsumowując, inwestycja w infrastrukturę przewidziana w ramach projektu jest odporna na przewidywane zmiany klimatu, co gwarantuje jej trwałe i efektywne funkcjonowanie przez co najmniej (5 lat  ….) od zakończenia realizacji.